ჩამონათვალი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | დასახელება | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი **(**ლარში**)** | სულ ფასი **(**ლარში**)** |
| 1 | სართულსშუა გადახურვა | ცალი | 38 |  |  |
| 2 | ანაკრები ფერმა | ცალი | 6 |  |  |
| 3 | სართულსშუა გადახურვა | მ3 | 3 |  |  |
| 4 | შველერი | გრძ.მ | 80 |  |  |
| 5 | მეტალოპლასტმასი ფანჯრის ბლოკები | კვ.მ | 187 |  |  |
| 6 | ლითონის კარი (ერთფრთიანი) | კვ.მ | 7.12 |  |  |
| 7 | ლითონის კარი (ორფრთიანი) | კვ.მ | 9.98 |  |  |
| 8 | ბაზალტის ბორდიული | გრძ.მ | 25 |  |  |
| 9 | საწვიმარი მილი | გრძ.მ | 66 |  |  |
| 10 | კიბის უჯრედის ლითონის მოაჯირი | გრძ.მ | 3.5 |  |  |
| 11 | ლითონის მილი - 200 მმ | გრძ.მ | 2.8 |  |  |
| 12 | ლითონის ორფრთიანი კარი | კვ.მ | 8.29 |  |  |
| 13 | ლითონის კარი | კვ.მ | 26.5 |  |  |
| 14 | გისოსი | კვ.მ | 33 |  |  |
| 15 | კედლის ფილები | მ3 | 81 |  |  |
| 16 | სახანძრო კიბე | კომპლექტი | 1 |  |  |
| 17 | კედლის ბლოკი | ცალი | 17 |  |  |
| 18 | რიგელი | ცალი | 2 |  |  |
|  | | |  | | |