ც ნ ო ბ ა

შპს ,,ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა”

იჯარით გასაცემი რეზერვუარების ტექნიკური მონაცემების შესახებ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | რეზერვუარი(ს/კ 05.30.18.040) | მოცულობა |
| საჯარო რეესტრის მონაცემები (კუბ. მ.) | ბენზინის ტევადობა (ტონა) | დიზელის ტევადობა (ტონა) |
| 1 | რეზერვუარი N3 | საერთო მოცულობა 2100 კუბ. მ. (2100/2=1050 კუბ. მ.) | 675 | 756 |
| 2 | რეზერვუარი N4 | 675 | 756 |
|  |  |  |  |
|  | სულ ჯამი  | 2100 | 1350 | 1512 |