SAKORGGAZI JSC ID 208147637

13, Kiziki str. Tbilisi, Georgia, 0182

Tell: (+995 32) 243 92 75

E-mail :sakorggazi@socar.ge

www.socar.ge

№  O-SOR-KP-LT-2023-11-8/11					           08.11.2023

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია - მერი

ბატონი დიმიტრი ზურაბიშვილი

ბატონო დიმიტრი,

თქვენი წერილის N 34-342330054 პასუხად, რაც ეხება მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წეროვანში  (საკ. კოდი: 72.08.26.369 სთან მიმდებარედ) აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნამდვილად გადის ჩვენი  კომპანიის დ=90 მმ საშუალო წნევის გაზსადენი, რომელიც გაყვება თქვენი საპრივატიზაციო მიწის ნაკვეთს წითელი ხაზების საზღვარის შიგნით არსებულ ტერიტორიას. შესაბამისად, გაზსადენის უსაფრთხოებისა და მისი ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად, მშენებლობისას დაცული უნდა იქნას საქართველოში არსებული ტექნიკური ნორმები. კერძოდ, ნაგებობები დაცილებული უნდა იყოს ჩვენი გაზსადენიდან 5 მეტრის მანძილით, ამასთან ჩვენს კომპანიას ხაზოვანი ნაგებობით სარგებლობისა და განკარგვისას არ უნდა შეექმნას არანაირი სახის დაბრკოლება. ასევე, საავარიო-საექსპლოატაციო მომსახურების მიზნით, უნდა გვქონდეს გაზსადენთან მისვლის და შესაბამისი ტექნიკის გამოყენების შესაძლებლობა.
აღნიშნული პირობების გათვალისწინებით, ჩვენი კომპანია არ არის წინააღმდეგი განხორციელდეს	შესაბამისი	სამუშაოები.
გაურკვევლობის თავიან აცილების მიზნით სამუშაოების დაწყების წინ გთხოვთ დაუკავშირდეთ სს საქორგგაზის კასპის სერვის ცენტრის ინჟინერს გიორგი სულაშვილს ტელ. 577952841 .

ქართლის რეგიონალური ოფისის წარმომადგენელი

მამუკა ახლოური